- СОВЕТ

- КИПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ТЕВРИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

« 05 » апреля  2017 г.                                                                                № 89-р

Об актуализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №  502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь Уставом Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области, Совет Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить актуализированную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области на 2017 - 2033 годы согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном органе средств массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района» и разместить на официальном сайте Тевризского муниципального района Омской области в сети «Интернет».

Глава Кипского сельского поселения

Тевризского муниципального района

Омской области 							              Н.Ш. Минхаиров

Приложение № 1

к решению Совета Кипского сельского поселения

Тевризского муниципального района Омской области

«Об утверждении программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры  Кипского сельского

поселения Тевризского муниципального района Омской области»

на 2017 – 2033 годы от 05 апреля  2017 г.  № 89-р

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области  на 2017-2033 годы.

Содержание

| 1. | Паспорт Программы |
| --- | --- |
| 2. | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры |
| 3. | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы |
| 4. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |
| 5. | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей |
| 6. | Источники инвестиций |
| 7. | Управление программой |

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области на 2017-2033 г. (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 № 204; - Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области. |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Кипского сельского поселения. |
| Задачи программы | - Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в Кипском сельском поселении Тевризского района; - Инженерно-техническая оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры района; - Обеспечение качественного и надежного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов; - Комплексная модернизация и реконструкция существующей системы; - Формирование экономических и организационных условий развития систем, коммунальной инфраструктуры района; - Совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энерго эффективности систем коммунальной инфраструктуры; - Обеспечение доступности информации о формировании тарифов и надбавок; 8. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития района, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Целевые показатели | - повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры поселения; - повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей; - повышение энерго – эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры поселения. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы 2017-2033 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования программы определяется в соответствии с утвержденным объемом финансирования долгосрочных целевых программ Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района и подлежит ежегодному уточнению. Для финансирования программы могут привлекаются следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет муниципального района, бюджеты поселений, собственные средства предприятий ЖКК, заемные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. |

# Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1 Система теплоснабжения

Система жилищно-коммунального комплекса Кипского сельского поселения включает 4 тепло источника, обеспечивающих теплом объекты социально-культурного назначения.

Теплоснабжение объектов осуществляют учреждения, на балансе которых находятся котельные – это МКУ «Центр обеспечения деятельности в сфере культуры, БУЗОО «Тевризская ЦРБ», ООО «Теплоцентр».

Жилищный фонд отапливается от индивидуальных источников теплоснабжения.

Основными видами топлива котельных являются –  уголь и дрова.

Общее количество вырабатываемой тепловой энергии 1,001 тыс. Гкал/год.

Протяженность тепловых сетей по состоянию на 01.01.2017 года – 0,38 км.

Уровень износа тепловых сетей и котельного оборудования составляет 63%.

Сроки  о начале отопительного сезона и об окончании отопительного сезона устанавливаются Распоряжением Главы Тевризского муниципального района при условии, что средняя температура наружного воздуха за 5 суток подряд будет ниже или превысит - плюс +8 °C соответственно.

- Таблица 1

- Техническая характеристика тепло источников

- Кипского сельского поселения

| № п/п | Наименование тепло источника | Марка котла | Режим работы | Мощность котельной, Гкал/час | Максимальная подключенная нагрузка котельной, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кипская школа | Кочегар-500р-0,43 | водогрейный | 0,43 | 0,34 | уголь |
| 2 | Поддольский ФАП | Печь-0,1 | водогрейный | 0,1 | 0,001 | дрова |
| 3 | Кипо-куларский ФАП | Печь-0,1 | водогрейный | 0,1 | 0,001 | дрова |
| 4 | Кипо-куларский клуб | Секционные чугунные и стальные котлы | водогрейный | 0,1 | 0,03 | уголь, дрова |

- Таблица 2

- Протяженность тепловых сетей Кипского сельского поселения

| № п/п | Наименование тепло источника | Принадлежность (собственные, сторонние, без разделения) | Вид системы теплоснабжения | Тип прокладки | Наружный диаметр труб, мм | Общая протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Кипская школа | - собственные | - 2х трубная | - ПБ - ПБ | - 108 - 76 | - 0,3 - 0,08 |
| - ИТОГО |  | - х | - х | - х | - х | - 0,38 |

- Таблица 3

Баланс тепловой мощности тепло источников Кипского

сельского поселения

| № п/п | Наименование тепло источника | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Кол-во тепла на собств. нужды котельной, % | Тепловые потери, Гкал | Общее кол-во вырабатываемого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кипская школа | - 737,26 | - 0 | - 177,44 | - 914,71 |
| 2 | Поддольский ФАП | - 8,7 | - 0,06 | - 0 | - 8,7 |
| 3 | Кипо-Куларский ФАП | - 8,34 | - 0,06 | - 0 | - 8,35 |
| 4 | Кипо-Куларский клуб | - 68,09 | - 2,17 | - 0 | - 69,6 |

Основной задачей Программы в сфере теплоснабжения является повышение надежности работы системы теплоснабжения посредством реконструкции тепловых сетей и котельных.

Модернизация оборудования котельных позволит внедрить энергосберегающие технологии с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой энергии.

Основными источниками финансирования указанных мероприятий являются:

- средства федерального, областного и местного бюджетов.

Реализация предусмотренных Программой мероприятий по модернизации системы теплоснабжения позволит существенно повысить надежность теплоснабжения потребителей, увеличить срок эксплуатации трубопроводов, соответственно, снизить затраты на их эксплуатацию и улучшить экологическую обстановку.

2.2 Система водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения, требует целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

Источником водоснабжения в Кипском сельском поселении служат подземные воды, добыча которых  производится водозаборными скважинами.

Основными объектами водоснабжения являются пять ВНБ,  две из которых в с. Кип, одна в д. Кипо-Кулары, одна в д. Поддол и одна ВНБ в д. Азы. Протяженность водопроводных сетей 8537 м. Наибольшей проблемой является длительный срок эксплуатации водоразборных скважин,  в результате чего происходит их заиливание, а это, в свою очередь, ведет к ухудшению качества воды.

Предоставление услуги по водоснабжению осуществляет МУП Водострой, которой пользуется основная часть жителей поселка, а также  предприятия и организации поселка.

Баланс подачи и реализации воды Кипского сельского поселения приведен в таблице.

- Таблица 4

- Водный баланс Кипского сельского поселения, м3/сут.

|  | 2014 | 2015 | 2016 (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий забор воды | 21,2 | 19,8 | 19,26 |
| Подача в сеть | 21,2 | 19,8 | 19,26 |
| Потери, неучтенные расходы | 1,06 | 0,99 | 0,92 |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | 20,14 | 18,81 | 18,34 |
| Бюджетные организации | 1,48 | 1,4 | 1,4 |
| Население | 17,5 | 16,33 | 15,92 |
| Прочие | 1,16 | 1,08 | 1,02 |

С 2014 по 2016 годы наблюдается сокращение подъема воды. Потребителями воды в сельском поселении являются: население - 236 абонентов, юридические лица (федеральный и областной бюджет) - 1 абонент,  юридические лица (муниципальный бюджет) - 6 абонентов, коммерческие предприятия -  5 абонентов. Водоснабжением обеспечивается 650 чел. населения Кипского сельского поселения, 49 % из которых обеспечено услугами  централизованного водоснабжения.

Уровень приборного учета воды в сельском поселении очень низкий.

Тарифы на услуги холодного водоснабжения ежегодно возрастают в пределах утвержденных предельных индексов максимально возможного изменения тарифов.

Таблица 5

Ожидаемое изменение тарифов на услуги холодного водоснабжения

| Наименование услуги | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 (факт) | 2016 (факт) | 2017 +6,8% | 2018 +3,4% | 2019 +3,5% |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 49,96 | 56,75 | 60,60 | 62,66 | 64,80 |

В соответствии с п. 2 части 4 ст. 4 Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» товары и услуги организаций коммунального комплекса признаются доступными при соблюдении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей, установленной Региональной энергетической комиссией Омской области в порядке, предусмотренным законодательством.

В процессе реализации программы планируется бурение новых скважин, строительство водонапорных башен и водопроводных сетей, а также осуществление мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с нормами,  установленными СанПиН.

Раздел 3. ПЕРПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1 Динамика численности населения

В состав муниципального образования Кипского сельского поселения входят: с. Кип, д. Кипо-Кулары, д. Поддол, д. Азы и д. Бродниково.

Постоянное население сельского поселения в 2016 г. составляло 649 человек.

Перспективная численность населения определена с учетом сложившейся демографической ситуации. В рассматриваемой перспективе предполагается сокращения численности населения (таблица 6).

- Таблица 6

- Демографический прогноз до 2033 года

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 -2020 | 2021 - 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 736 | 713 | 689 | 678 | 672 | 649 | 625 |

Сокращение численности населения обусловлено отрицательным сальдо миграции  и естественной убылью населения.

С каждым годом  увеличивается отток мигрантов из района, причем выбывает в основном трудоспособное население.

- 3.2 Динамика ввода, сноса и капитального ремонта

многоквартирных домов и частной жилой застройки

Объем жилого фонда сельского поселения на 01.01.2017 составил 14,053 тыс. кв. м. Жилищный фонд сельского поселения включает 67 многоквартирных жилых домов общей жилой площадью 7,324 тыс. кв. м.

Уровень обеспеченности населения поселка жильем на 1 января 2017 года составляет 22,48 м2 на 1 жителя. Несмотря на это достаточно большое количество людей нуждаются в жилой площади, т.к. строительство жилья в Кипском сельском поселении Тевризского района не производилось в течение многих лет.

- Таблица 7

- Объем жилищного фонда, м2

|  | 2007 | 2016 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кипское сельское поселение | 19716 | 14053 | 13500 |

- В процессе реализации программы будет продолжена реализация мероприятий программ и подпрограмм:

- развитие индивидуального жилищного строительства;

- обеспечение жильем молодых семей;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- комплексное освоение и оснащение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства;

- формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории Омской области;

- развитие жилищно-коммунального комплекса;

- долгосрочной целевой программы «Повышение энергетической эффективности экономики  Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы».

- 3.3 Динамика общественно-деловых зданий

В рассматриваемом периоде значительное строительство общественно-деловых зданий не ожидается.

- 3.4 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы рассчитан на основании:

- данных о потреблении коммунальных ресурсов объектами существующей застройки;

- удельных показателей потребления коммунальных ресурсов объектами перспективной застройки (согласно соответствующим СНИП и СП);

- действующих целевых программ развития и Генерального плана Кипского сельского поселения.

Прогнозы спроса и нагрузки по каждому виду коммунальных ресурсов представлены в таблицах 8 и 9.

- Таблица 8

- Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление воды, тыс. м3, в т.ч. | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 7,1 |
| населением | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,2 |
| прочими потребителями | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал, в т.ч. | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| прочими потребителями | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

- Таблица 9

- Прогноз нагрузки

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточная нагрузка водопотребления, м3/сут., в т.ч. | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 18,63 | 19,45 |
| населением | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 16,21 | 17,03 |
| прочими потребителями | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| Тепловая нагрузка, Гкал, час, в т.ч. | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| прочими потребителями | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |

- Спрос на коммунальные ресурсы в рассматриваемый период значительно не изменится. Основной рост нагрузки и потребления коммунальных ресурсов связан со строительством жилья и повышением уровня благоустройства.

- Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На основании анализа существующего состояния коммунальной инфраструктуры и перспектив развития сельского поселения определены следующие целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры на период до 2033 года:

- При реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кипского сельского поселения стоимость коммунальных услуг, оказываемых населению, должна соответствовать критериям доступности, утвержденным Приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 28 июня 2011 г. N 117/31 (таблица 8) в течение всего периода действия Программы.

- Таблица 10

- Предварительные критерии доступности тарифов

на коммунальные услуги для населения

| N | Критерий | Уровень доступности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | доступный | недоступный |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | до 15,5% | свыше 15,5% |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | до 12% | свыше 12% |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 85% и выше | 85% и ниже |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 15% и ниже | 15% и выше |

- Обеспечить новых потребителей коммунальными услугами в необходимом объеме.

- Таблица 11

- Прирост нагрузки

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточная нагрузка водопотребления, м3/сут., в т.ч. | - | - | - | 0,29 | 0,82 |
| населением | - | - | - | 0,29 | 0,82 |
| прочими потребителями | - | - |  | - | - |

- Обеспечить в течение всего периода действия программы качественное предоставление коммунальных услуг, в том числе:

  - соблюдение качества питьевой воды в соответствии с нормами  установленными СанПиН.

- Обеспечить нормативный уровень надежности  в системах ресурсоснабжения.

- Таблица 12

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,3 | 0,2 | 02 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в снабжении потребителей | час/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Уровень потерь | % | 20 | 20 | 19 | 19 | 15 | 18 | 10 |
| Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 57 | 50 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в снабжении потребителей | час/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Уровень потерь | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |
| Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 60 | 60 | 61 | 62 | 64 | 55 | 50 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 |

- Раздел 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- 5.1 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Программа развития системы теплоснабжения включает проекты, обеспечивающие повышение эффективности и надежности работы системы (в соответствии с целевыми показателями, определенными в разделе 4).

- 5.2 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Программа развития системы водоснабжения включает проекты, обеспечивающие повышение эффективности и надежности работы системы (в соответствии с целевыми показателями, определенными в разделе 4).

Эффективность инвестиций в проекты водоснабжения крайне низка, и большинство из них имеют длительный срок окупаемости или не окупаются в рассматриваемой перспективе. Однако социальная функция проектов, направленная на надежное функционирование и развитие системы водоснабжения, а также экологическую безопасность сельского поселения, делает необходимым их реализацию в полном объеме.

Программа развития системы водоснабжения включает мероприятия предусмотренные схемой водоснабжения Кипского сельского поселения.

- Таблица 13

- Таблица проектов по системе теплоснабжения

| № п/п | Краткое описание проекта | Объем работ | Капитальные затраты по проекту (в ценах соответствующих лет), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Срок реализации проекта | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2033 | Всего |  |  |
| 1 | Модернизация котельной с. Кип (школа) | Замена котельного оборудования | - | - | - | - | 300,0 | 300,0 | 600,0 | 2021, 2029 г. | Снижение уровня аварийности |
|  |  | Замена насосной группы | - | - | - | - | 120,0 | 120,0 | 240,0 | 2021, 2029 г. |  |
| 2 | Модернизация котельной д. Кипо-Кулары (СК) | Замена котельного оборудования | - | - | - | - | 300,0 | 300,0 | 600,0 | 2021, 2030 г. |  |
| 3 | Модернизация котельной д. Кипо-Кулары (ФАП) | Капитальный ремонт котельного оборудования | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 2021, 2029 г. |  |
| 4 | Модернизация тепловых сетей | Замена труб с индивидуальной теплогидроизоляцией | - | - | - | - | - | 125,0 | 125,0 | 2025 г. |  |
| ИТОГО |  |  | - | - | - | - | 820,0 | 945,0 | 1765, 0 |  |  |

- Таблица 14

- Таблица проектов по системе водоснабжения

| № п/п | Краткое описание проекта | Объем работ | Капитальные затраты по проекту (в ценах соответствующих лет), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Срок реализации проекта | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2033 | Всего |  |  |
| 1 | Реконструкция резервуаров чистой воды и насосной станции в с. Кип | Реконструкция резервуаров чистой воды и насосной станции | - | - | - | - | 3000,0 | - | 3000,0 | 2021 г. | Приведение качества питьевой воды в соответствие с нормами, установленными СанПиН |
| 2 | Строительство резервуаров чистой воды и насосной станции в д. Кипо-Кулары | Строительство насосной станции и резервуаров чистой воды Q = 5,6 м3/час, V(РЧВ)= 2х50 м3 | - | - | - | - |  | 4000,0 | 4000,0 | 2022 г. |  |
| 3 | Строительство и обустройство скважины в с. Кип | Бурение скважины | - | - | - | - | 650,0 | - | 650,0 | 2021 г. |  |
| 4 | Строительство и обустройство скважины в д. Кипо-Кулары | Бурение скважины | - | - | - | - | 650,0 | - | 650,0 | 2021 г. |  |
| 5 | Строительство и обустройство скважины в д. Азы | Бурение скважины | - | - | - | - | 650,0 | - | 650,0 | 2021 г. |  |
| 6 | Реконструкция существующих скважин в с. Кип, д. Кипо-Кулары, д. Азы | Реконструкция скважины | - | - | - | - | - | 1500,0 | 1500,0 | 2024 г. |  |
| 7 | Реконструкция в части замены трубопровода в с. Кип | Реконструкция в части замены трубопровода ПЭ d=110 мм, L= 4170 м | - | - | - | - | - | 6260,0 | 6260,0 | 2022-2033 г. |  |
| 8 | Реконструкция в части замены трубопровода на территории водозабора в с. Кип | Реконструкция в части замены трубопровода ПЭ d=110 мм, L= 270 м | - | - | - | - | - | 400,0 | 400,0 | 2022-2033 г. |  |
| 9 | Реконструкция в части замены трубопровода в д. Кипо-Кулары | Реконструкция в части замены трубопровода ПЭ d=110 мм, L= 2400 м | - | - | - | - | - | 1230,0 | 1230,0 | 2022-2033 г. |  |
| 10 | Прокладка водопровода в с. Кип | Прокладка водопровода ПЭ d=80 мм, L= 820 м | - | - | - | - | - | 750,0 | 750,0 | 2022-2033 г. |  |
| 11 | Прокладка водопровода в д. Кипо-Кулары | Прокладка водопровода ПЭ d=110 мм, L= 500 м | - | - | - | - | - | 1160,0 | 1160,0 | 2022-2033 г. |  |
| 12 | Установка и замена запорно-регулирующей арматуры на сетях водопровода | Установка и замена запорно-регулирующей арматуры на сетях водопровода | - | - | - | - | - | 350,0 | 350,0 | 2026 г. |  |
| 13 | Установка и замена водоразборных колонок | Установка и замена водоразборных колонок | - | - | - | - | - | 500,0 | 500,0 | 2027 г. |  |
| 14 | Установка пожарных гидрантов | Установка пожарных гидрантов | - | - | - | - | - | 600,0 | 600,0 | 2025 г. |  |
| ИТОГО |  |  | - | - | - | - | 4950,0 | 16750,0 | 21700,0 |  |  |

Общий необходимый объем капитальных вложений в период до 2033 года составляет 23465,0 тыс. рублей.

- 5.3  Программа энергосберегающих мероприятий

Ключевыми, наиболее эффективными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергоэффективности жилых домов и бюджетных организаций являются: установка поквартирных приборов учета воды, внедрение экономичной водоразборной арматуры, установка регуляторов тепла и замена источников освещения.

- Раздел 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ

- 6.1 Источники инвестиций

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, бюджета Омской области, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются прибыль, а также заемные средства.

Привлечение средств областного и федерального бюджетов возможно в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.

- 6.1.1 Проекты в сфере теплоснабжения

Необходимый объем инвестиций в развитие системы теплоснабжения в период с 2017 по 2033 год составляет 1765,0 тыс. руб.

- 6.1.2 Проекты в сфере водоснабжения

Необходимый объем инвестиций в развитие системы водоснабжения в период с 2017 по 2033 год составляет 21700,0. руб.

- 6.1.3 Сводный план финансирования программных мероприятий

Общий необходимый объем капитальных вложений в развитие систем коммунальной инфраструктуры Кипского сельского поселения за период с 2017 по 2033 год составляет 23465,0 тыс. руб.

- Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Утверждение программы, а также внесение любых изменений осуществляет Совет Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района в соответствии с порядком разработки, рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Контроль за ходом реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области на 2017-2033 годы осуществляет Совет Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района (в части целевого использования средств местного бюджета на реализацию программы), администрация Кипского сельского поселения.

Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет администрация Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района в лице Управления строительства и ЖКХ, которое определяет первоочередность выполнения мероприятий Программы с учетом приоритетных направлений и наличия средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, во взаимодействии со структурными подразделениями администрации муниципального района.

По мере необходимости указанное подразделение готовит предложения по корректировке перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляет заявки на финансирование мероприятий Программы.

Исполнители Программы (организации коммунального комплекса):

- подготавливают ежегодно, в установленном порядке, годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- размещают муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, а также на поставку продукции по каждому программному мероприятию в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Ожидаемые результаты реализации программы.

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Развитие системы  теплоснабжения

-	повышение надежности и качества теплоснабжения,

-	снижение износа на 15 %,

-	улучшение экологической обстановки.

Развитие  системы водоснабжения

- повышение надежности водоснабжения,

- соответствие параметров качества питьевой воды  установленным

нормативам СанПиН – 100 %.